{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["报价表","Sheet1"],"not_rendered":{"images":22,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价表","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["照明灯具清单"]
["序号","材料名称","规格型号","样式","单位","暂定数量","备注","含税单价（元）","含税总价（元）"]
[1,"LED平板（600*1200）","128W，5000Lm，4000K",null,"盏",111,"铝扣板吊顶安装"]
[2,"LED平板（600*1200）","128W，5000Lm，4000K",null,"盏",21,"石膏板卡簧安装"]
[3,"防水LED平板（600*1200）","128W，5000Lm，4000K",null,"盏",6,"铝扣板吊顶安装",{"$nulls":4},"·"]
[4,"LED平板（800*800）","40W，3500Lm，4000K",null,"盏",47,"铝扣板吊顶安装"]
[5,"LED平板灯（200*1200）","38W,3200LM,4000K",null,"盏",49,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[6,"LED平板灯（200*1600）","（40-60W左右）",null,"盏",19,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[7,"LED平板（200*3600））","（60-90W左右）",null,"盏",127,"暂定（定制灯具）灯槽内安装带飞边"]
[8,"LED平板（150*2900）","（60-90W左右）",null,"盏",18,"暂定（定制灯具）灯槽内安装带飞边"]
[9,"LED平板（150*3000）","（60-90W左右）",null,"盏",38,"暂定（定制灯具）灯槽内安装带飞边"]
[10,"LED平板（150*900）","（60-90W左右）",null,"盏",37,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[11,"LED平板（150*1000）","（60-90W左右）",null,"盏",15,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[12,"LED平板（150*1100）","（60-90W左右）","=DISPIMG(\"ID_17915594E6FF46CDB373122063B9E0E9\",1)","盏",2,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[13,"LED平板（150*1200）","（60-90W左右）",null,"盏",267,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[14,"LED平板（150*1300）","（60-90W左右）",null,"盏",3,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[15,"LED平板（150*1500）","（60-90W左右）",null,"盏",3,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[16,"LED平板（150*1650）","（60-90W左右）",null,"盏",6,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[17,"LED平板（150*1900）","（60-90W左右）",null,"盏",3,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[18,"LED平板（150*2400）","（60-90W左右）",null,"盏",11,"暂定（定制灯具）灯槽内安装带飞边"]
[19,"LED平板（150*3650）","（60-90W左右）",null,"盏",2,"暂定（定制灯具）灯槽内安装带飞边"]
[20,"LED平板（150*4250）","（60-90W左右）",null,"盏",5,"暂定（定制灯具）灯槽内安装带飞边"]
[21,"平板灯两侧筒灯加格栅（150*1600）","2*12W,1000LM,4000K",null,"盏",17,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[22,"平板灯两侧筒灯加格栅（200*1200）","2*12W,1000LM,4000K",null,"盏",154,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
[23,"平板灯两侧筒灯中间LED（200*1200）","2*12W+32W,2500LM,4000K",null,"盏",21,"暂定（定制灯具）铝扣板吊顶安装"]
["合计",{"$nulls":4},982]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}